## Heater compatibility list
Harvia - Sähkökiukaiden ja ohjausyksiköiden yhteensopivuusluettelo |  |  |  |  | Ainoastaan 400V 3N~ asennuksille
SÄHKÖKIUKAAN TIEDOT | [7 empty] | OHJAUSKESKUSVAIHTOEHDOT E-MALLEILLE |  |  |  |  | ETÄKÄYTTÖ | KÄYTTÄJÄRYHMÄ | LISÄTIETOJA
KIUKAAN NIMI | SKU | TEHOVAIHTOEHDOT (kW) | SAUNAHUONEEN TILAVUUS Min-Max m³ | OHJAUSTYYPPI | SISÄLTÄÄ OHJAUKSEN | SISÄLTÄÄ HÖYRYSTINMODUULIN (COMBI) | VAATII ERILLISEN OHJAUSKESKUKSEN (E-MALLI) | Fenix FX110XC IPX5 FX1104XC (Tai CX110) Max 11kW | Fenix Combi FX110C IPX5 FX1104CXC (Tai CX110C) Max 11kW Combi | Fenix FX170XC FX1704XC (Tai CX170) Max 17kW | C170VKK C170400VKK viikkokello Max 17kW | C400VKK C400400VKK viikkokello Max 40kW 2 ryhmää | Turvalaitevaihtoehto (Vain etäkäyttöä varten) | SUOSITELTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ
Sähkäri KIP60 | HBH600400 | 6 | 5-8 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Sähkäri KIP80 | HBH800400 | 8 | 7-12 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
KIP45 | HBK450230 | 4.5 | 3-6 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
KIP60 | HBK600230 | 6 | 5-8 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
KIP80 | HBK800230 | 8 | 7-12 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Vega Compact BC23 | HCB230400S | 2.3 | 1.3-2.5 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Vega Compact BC35 | HCB350400S | 3.5 | 2-4.5 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Vega BC45 | HCB450400S | 4.5 | 3-6 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Vega BC60 | HCB600400S | 6 | 5-8 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Vega BC80 | HCB800400S | 8 | 7-12 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Vega BC90 | HCB900400S | 9 | 8-14 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Delta D23 | HD234M | 2.3 | 1.3-2.5 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Delta D36 | HD364M | 3.6 | 2-4.5 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Top Steel M45 | HM450400BX | 4.5 | 3-6 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Top Steel M60 | HM600400BX | 6 | 5-8 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Top Steel M80 | HM800400BX | 8 | 7-12 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Top Steel M90 | HM900400BX | 9 | 8-14 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Cilindro PC66 | HPC66400 | 6.6 | 5-9 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Cilindro PC70 | HPC700400 | 6.8 | 6-10 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Cilindro PC90 | HPC900400 | 9 | 8-14 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
The Wall SW45 | HSW450400 | 4.5 | 3-6 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
The Wall SW60 | HSW600400 | 6 | 5-8 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
The Wall SW80 | HSW800400 | 8 | 7-12 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
The Wall SW90 | HSW900400 | 9 | 8-14 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Glow Corner TRC70 | HTRC700400 | 6.8 | 6-10 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Glow Corner TRC90 | HTRC900400 | 9 | 8-14 | Mekaaninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Forte AFB6 | HAFB600400M | 6 | 7-12 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Forte AFB9 | HAFB900400M | 9 | 10-15 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | - | Kotitalous
Concept R CR105E | HCR1054M | 10.5 | 10-15 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Concept R CR120E | HCR1204M | 12 | 14-18 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X + LTY17 |  | X | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Concept R CR150E | HCR1504M | 15 | 18-25 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X + LTY17 |  | X | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Concept R CR90E | HCR904M | 9 | 9-14 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Delta D23E | HDE234M | 2.3 | 1.3-2.5 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Kotitalous
Delta D36E | HDE364M | 3.6 | 2-4.5 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Kotitalous
Hidden Heater HH6 | HH060400 | 6 | 6-10 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Ammattikäyttö
Hidden Heater HH9 | HH090400 | 9 | 10-14 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Ammattikäyttö
Hidden Heater HH12 | HH120400 | 12 | 12-17 | Elektroninen | - | - | ✓ |  |  | X | X |  | - | Ammattikäyttö
Virta HL110 | HL110400 | 11 | 9-18 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-350400 | Ammattikäyttö
Virta Combi HL110S | HL110400S | 11 | 9-18 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Virta Combi HL110SA | HL110400SA | 11 | 9-18 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Virta Pro HL135 | HL135400 | 13.5 | 11-20 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X | X | X | SFE-350400 (2PCS) | Ammattikäyttö
Virta Pro Combi HL135SA | HL135400SA | 13.5 | 11-20 | Elektroninen | - | ✓ (2PCS) | ✓ |  | X + LTY17C |  |  |  | SFE-350400 (2PCS) | Ammattikäyttö
Virta Pro HL160 | HL160400 | 15.8 | 16-25 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X | X | X | SFE-350400 (2PCS) | Ammattikäyttö
Virta Pro Combi HL160SA | HL160400SA | 15.8 | 16-25 | Elektroninen | - | ✓ (2PCS) | ✓ |  | X + LTY17C |  |  |  | SFE-500500 | Ammattikäyttö
Virta Pro HL220 | HL220400 | 21.6 | 22-32 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X + LTY17 |  | X | SFE-500500 | Ammattikäyttö
Virta Pro Combi HL220SA | HL220400SA | 21.6 | 22-32 | Elektroninen | - | ✓ (2PCS) | ✓ |  | X + LTY17C |  |  |  | SFE-500500 | Ammattikäyttö
Virta HL70 | HL700400 | 6.8 | 5-10 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-350400 | Kevyt ammattikäyttö
Virta Combi HL70S | HL700400S | 6.8 | 5-10 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-350400 | Kevyt ammattikäyttö
Virta HL90 | HL900400 | 9 | 8-14 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-350400 | Kevyt ammattikäyttö
Virta HL90S | HL900400S | 9 | 8-14 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-350400 | Kevyt ammattikäyttö
Virta HL90SA | HL900400SA | 9 | 8-14 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-350400 | Kevyt ammattikäyttö
Virta Wall Combi HLW60S | HLW60SM | 6 | 5-8 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-220400 | Kotitalous
Virta Wall Combi HLW90S | HLW90SM | 9 | 5-8 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-220400 | Kotitalous
Virta Wall HLW45E | HLWE454M | 4.5 | 3-6 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-350400 | Kevyt ammattikäyttö
Virta Wall HLW60E | HLWE604M | 6 | 5-8 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-350400 | Kevyt ammattikäyttö
Virta Wall HLW75E | HLWE754M | 7.5 | 7-12 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-350400 | Kevyt ammattikäyttö
Virta Wall HLW90E | HLWE904M | 9 | 8-14 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-350400 | Kevyt ammattikäyttö
Top Steel M45E | HME450400BX | 4.5 | 3-6 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Kotitalous
Top Steel M60E | HME600400BX | 6 | 5-8 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Kotitalous
Top Steel M90E | HME900400BX | 9 | 8-14 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Kotitalous
Cilindro PC110XE | HPC1104XE | 11 | 9-18 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor (FX002XW) or SFE-D350 | Kotitalous
Cilindro PC70XE | HPC704XE | 6.8 | 6-10 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor (FX002XW) or SFE-D350 | Kotitalous
Cilindro PC70XW | HPC704XW | 6.8 | 6-10 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor included, or SFE-D350 | Kotitalous
Cilindro PC90XE | HPC904XE | 9 | 8-14 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor (FX002XW) or SFE-D350 | Kotitalous
Cilindro PC90XW | HPC904XW | 9 | 8-14 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor included, or SFE-D350 | Kotitalous
Cilindro Corner PCC70E | HPCCE704 | 6.8 | 6-10 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Kotitalous
Cilindro Corner PCC90E | HPCCE904 | 9 | 8-14 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Kotitalous
Cilindro Corner PCC70XE | HPCC704XE | 6.8 | 6-10 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor (FX002XW) | Kotitalous
Cilindro Corner PCC90XE | HPCC904XE | 9 | 8-14 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor (FX002XW) | Kotitalous
Cilindro Pro PC100E/135E | HPCE100400 | 10 | 9-15 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-D350 | Ammattikäyttö
Cilindro Pro PC100E/135E | HPCE100400 | 13.2 | 12-20 | Elektroninen | - | - | ✓ |  |  | X | X |  | SFE-D350 | Ammattikäyttö
Cilindro PC110E | HPCE1104 | 10.8 | 9-18 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-D350 | Kevyt ammattikäyttö
Cilindro Pro PC165E/200E | HPCE165400 | 16.6 | 15-25 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X | X | X | SFE-D450 | Ammattikäyttö
Cilindro Pro PC165E/200E | HPCE165400 | 19.8 | 18-30 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X + LTY17 |  | X | SFE-D450 | Ammattikäyttö
Cilindro PC66E | HPCE66400 | 6.6 | 5-9 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-D350 | Ammattikäyttö
Cilindro PC70E | HPCE700400 | 6.8 | 6-10 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-D350 | Kevyt ammattikäyttö
Cilindro PC90E | HPCE900400 | 9 | 8-14 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-D350 | Kevyt ammattikäyttö
Legend Pro PO11E | HPO110400M | 11 | 9-20 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-D530 | Ammattikäyttö
Legend Pro PO165E | HPO165400 | 16.5 | 16-35 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X |  | X | SFE-D530 | Ammattikäyttö
Legend PO110FC | HPO1104FC | 10.8 | 9-18 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | SFE-D350 | Kotitalous
Legend PO70FC | HPO704FC | 6.8 | 6-10 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | SFE-D350 | Kotitalous
Legend PO110E | HPOE1104 | 10.8 | 9-18 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-D350 | Kevyt ammattikäyttö
Legend PO70E | HPOE704 | 6.8 | 6-10 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-D350 | Kevyt ammattikäyttö
Qube Combi QU100S | HQU1004CM | 10 | 9-14 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Qube QU105E | HQU1054M | 10.5 | 10-15 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Qube QU120E | HQU1204M | 12 | 14-18 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X + LTY17 |  | X | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Qube Combi QU135S | HQU1354CM | 13.5 | 14-18 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X + LTY17 |  |  |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Qube QU150E | HQU1504M | 15 | 18-25 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X + LTY17 |  | X | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Qube Combi QU160S | HQU1604CM | 16 | 18-25 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X + LTY17 |  |  |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Qube Pro QU240E | HQU2404M | 18 | 26-32 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X + LTY17 |  | X | SFE-500500 | Ammattikäyttö
Qube Pro QU240E | HQU2404M | 21 | 28-36 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X + LTY17 |  | X | SFE-500500 | Ammattikäyttö
Qube Pro QU240E | HQU2404M | 24 | 30-40 | Elektroninen | - | - | ✓ |  |  | X + LTY17 |  | X | SFE-500500 | Ammattikäyttö
Qube Pro QU360E | HQU3604M | 30 | 40-60 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17(2KPL) |  | X + LTY17 |  | X | SFE-350400 (2PCS) | Ammattikäyttö
Qube Pro QU360E | HQU3604M | 33 | 46-66 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17(2KPL) |  | X + LTY17 |  | X | SFE-350400 (2PCS) | Ammattikäyttö
Qube Pro QU360E | HQU3604M | 36 | 50-75 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17(2KPL) |  | X + LTY17(2KPL) |  | X | SFE-350400 (2PCS) | Ammattikäyttö
Qube QU90E | HQU904M | 9 | 9-14 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Club K11G | HRKG110400 | 11 | 9-16 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X | X | SFE-500500 | Ammattikäyttö
Club Combi K11GS | HRKG110400S | 11 | 9-16 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Club K13,5G | HRKG135400 | 13.5 | 11-20 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X | X | X | SFE-500500 | Ammattikäyttö
Club Combi K13,5GS | HRKG135400S | 13.5 | 11-20 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X + LTY17 |  |  |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Club K15G | HRKG150400 | 15 | 14-24 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X | X | X | SFE-500500 | Ammattikäyttö
Club Combi K15GS | HRKG150400S | 15 | 14-24 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X + LTY17 |  |  |  | SFE-500500 | Kevyt ammattikäyttö
Club Pro L20 | HRL200400 | 20 | 18-30 | Elektroninen | - | - | ✓ | X + LTY17 |  | X + LTY17 |  | X | SFE-350400 (2PCS) | Ammattikäyttö
Club Pro L26 | HRL260400 | 26 | 30-46 | Elektroninen | - | - | ✓ |  |  | X + LTY17 |  | X | SFE-350400 (2PCS) | Ammattikäyttö
Club Pro L33 | HRL330400 | 33 | 46-66 | Elektroninen | - | - | ✓ |  |  | X + LTY17 |  | X | SFE-350400 (2PCS) | Ammattikäyttö
Spirit SP60FC | HSP604MFC | 6 | 5-8 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Integrated safety switch | Kotitalous
Spirit SP60XW | HSP604MXW | 6 | 5-8 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor included | Kotitalous
Spirit SP90FC | HSP904MFC | 9 | 8-14 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Integrated safety switch | Kotitalous
Spirit SP90XW | HSP904MXW | 9 | 8-14 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor included | Kotitalous
The Wall Combi SW45S | HSW450400S | 4.5 | 3-6 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-220400 | Kotitalous
The Wall Combi SW70S | HSW700400S | 7 | 6-9 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-220400 | Kotitalous
The Wall Combi SW90SA | HSW900400S | 9 | 8-14 | Elektroninen | - | ✓ | ✓ |  | X |  |  |  | SFE-220400 | Kotitalous
The Wall SW45E | HSWE450400 | 4.5 | 3-6 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-220400 | Kotitalous
The Wall SW60E | HSWE600400 | 6 | 5-8 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-220400 | Kotitalous
The Wall SW90E | HSWE900400 | 9 | 8-14 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | SFE-220400 | Kotitalous
Glow Corner TRC70E | HTRCE700400 | 6.8 | 6-10 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Kotitalous
Glow Corner TRC90E | HTRCE900400 | 9 | 8-14 | Elektroninen | - | - | ✓ | X |  | X | X |  | - | Kotitalous
Moderna V45XE | HVE454XEM | 4.5 | 3-6 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor (FX002XW) or SFE-220400 | Kotitalous
Moderna V60XE | HVE604XEM | 6 | 5-8 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor (FX002XW) or SFE-220400 | Kotitalous
Moderna V80XE | HVE804XEM | 8 | 7-12 | Elektroninen | ✓ | - | - | [5 empty] | Door sensor (FX002XW) or SFE-220400 | Kotitalous
YLEISTÄ TIETOA
HUOM 1
Kaikissa 'Black Steel' kiuasmalleissa on samat tekniset ominaisuudet, jonka vuoksi niitä ei ole erikseen tässä listauksessa.
HUOM 2
LTY17 mainitaan tässä taulukossa kaikissa tuoteyhdistelmissä, joissa se on pakollinen lisävaruste. LTY17C vaaditaan ainoastaan kiukaille, joissa on kaksi erillistä höyrystinmoduulia.
IPX5 LUOKITUS OHJAUSKESKUKSILLE
Ohjauskeskukset, jotka voidaan asentaa saunahuoneen sisäpuolelle (koskee tehoyksikköä)
Fenix FX110XC FX1104XC
Fenix Combi FX110C FX1104CXC
Xenio CX110XW WiFi IP CX1104XWIP
Xenio Combi CX110C WiFi IP CX1104CXWIP
Ohjauskeskukset, joita ei voida asentaa saunahuoneen sisäpuolelle (koskee tehoyksikköä)
Fenix FX170 FX1704XC
Xenio CX110 CX110400
Xenio Combi CX110C CX110400C
Xenio CX170 CX170400C
Xenio CX170XW CX1704XW
C170VKK C170400VKK
C400VKK C400400VKK
TÄRKEÄÄ TIETOA SÄHKÖASENNUKSISTA
Sähköasennukset
Tämän taulukon sisältö on tarkoitettu ainoastaan 400V 3N~ kytkennöille.
Syöttökaapeleiden ja ryhmien määrät
Kiuas vaatii kaksi erillistä syöttökaapelia silloin kun LTY17 tai LTY17C on mainittu, tai jos ohjauskeskuksen malli on C400VKK.